Приложение 3

к Типовой конкурсной документации по выбору поставщика товаров и услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка

Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика товаров организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка

Лот №1 «Котёл отопительный»

1. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства): Котёл водогрейный трубчатый  безколосниковый для котельной на твёрдом топливе

2. Назначение товара и цели использования: Для замены высешедшего из строя и доукомплектования котельной в целях полномощной работы котельной во время отопительного сезона

3. Необходимые технические характеристики товара, размеры, упаковка: Котёл водогрейный трубчатый, колиброванный, безколосниковый для котельной на твёрдом топливе мощностью – 1,2 гКал/час. Размер котла: длина-2000мм, ширина-1400мм, высота-1650мм.

4. Условия по отгрузке и доставке товаров, по количеству, периодичности, сроку и месту поставок, обучению персонала: Поставка товара осуществляется в течении 15 календарных дней в полном объеме со дня вступления договора в законную силу. Установка, монтаж, обмуровка и первый пуск производится в присутствии представителя поставщика, после чего заказчик принимает указанный товар и подписывает всю соответствующую документацию.

5. Указание показателей качества и безопасности товара, его места происхождения: Поставляемый товар должен быть сертифицирован и соответствовать нормам безопасности, согласно нормативно-правовым актам РК. Страна происхождения – Республика Казахстан

6. Условия передачи заказчику вместе с товаром документации и необходимого количества расходных материалов: Вместе с указанным товаром должны быть предоставлены документы, подтверждающие его происхождение, качество, соответствие нормам безопасности, паспорт на указанный товар,  а так же гарантийное обязательствос указанием срока действия гарантии на поставляемый товар. В комплектацию товара должны входить следущие комплектующие и сопутствующие материалы:

- задвижка Ø100 – 2шт,

- термометр спиртовой – 1шт,

- кран Ø50 – 2шт,

- кран – Ø15 – 2шт,

- манометр – 1шт,

- асбест листовой – 16 листов,

- кирпич – 3000шт, цемент – 10 мешков,

- песок –400кг,

- глина – 1000 кг,

- лист железа 5 – 3,2 м.кв,

- труба безшовная цельнотянутая Ø159.(5) – 14 метров,

- труба безшовная цельнотянутая Ø133.(5) – 11 метров,

- труба безшовная цельнотянутая Ø108.(5) – 12 метров,

- труба безшовная цельнотянутая Ø89.(5) – 30 метров,

- труба безшовная цельнотянутая Ø76.(5) – 38 метров,

- труба безшовная цельнотянутая Ø57.(5) – 96 метров,

- уголок 63х63 – 18 метров,

- отвод Ø100- 4,

- отвод Ø 80-4,

- взрывной клапан – 1 шт.

7. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания (срок, место): Срок гарантийного обслуживания составляет 36 месяцев с момента приёма товара заказчиком при условии соблюдения правил пользования котельным оборудованием. Гарантийное обслуживание осуществляется на месте установки котла, а при отсутствии такой возможности то демонтаж и монтаж осуществляется за счёт поставщика

Лот №2 «Вентилятор поддува»

1. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства): Вентилятор поддува котла с электродвигателем

2. Назначение товара и цели использования: Для замены высешедшего из строя и доукомплектования котельной в целях полномощной работы котельной во время отопительного сезона

3. Необходимые технические характеристики товара, размеры, упаковка: Вентилятор поддува воздуха для отпительного котла на твёрдом топливе с корпусом «улиткой» и электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин

4. Условия по отгрузке и доставке товаров, по количеству, периодичности, сроку и месту поставок, обучению персонала: Поставка товара осуществляется в течении 15 календарных дней в полном объеме со дня вступления договора в законную силу. Установка, монтаж и первый пуск производится в присутствии представителя поставщика, после чего заказчик принимает указанный товар и подписывает всю соответствующую документацию.

5. Указание показателей качества и безопасности товара, его места происхождения: Поставляемый товар должен быть сертифицирован и соответствовать нормам безопасности, согласно нормативно-правовым актам РК. Страна происхождения – Республика Казахстан

6. Условия передачи заказчику вместе с товаром документации и необходимого количества расходных материалов: Вместе с указанным товаром должны быть предоставлены документы, подтверждающие его происхождение, качество, соответствие нормам безопасности, паспорт на указанный товар,  а так же гарантийное обязательствос указанием срока действия гарантии на поставляемый товар.

7. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания (срок, место): Срок гарантийного обслуживания составляет 36 месяцев с момента приёма товара заказчиком при условии соблюдения правил пользования данным вентилятором. Гарантийное обслуживание осуществляется на месте установки данного вентилятора, а при отсутствии такой возможности то демонтаж и монтаж осуществляется за счёт поставщика

Дата «___»___________2020г.

Заместитель директора __________________ Казбекова Б.А.

М.П.

Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға                        3-қосымша

- Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарларын жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма

- Лот №1 " Жылыту қазандығы»

- 1. Тауардың сипаттамасы (функционалдық сипаттамалары және тұтынушылық қасиеттері): қатты отындағы қазандыққа арналған түтік тесіксіз су жылытатын қазандық

- 2. Тауардың мақсаты және пайдалану мақсаты: жылыту маусымы кезінде қазандықтың толық қуатты жұмыс істеуі мақсатында істен шыққан қазандықты ауыстыру және толық жинақтау үшін

- 3. Тауардың қажетті техникалық сипаттамалары, өлшемдері, орамасы: қатты отындағы қазандыққа арналған, колиброванный, түтік су жылытатын қазандық қуаты – 1,2 гКал/сағ. Қазан өлшемі: ұзындығы-2000мм, ені-1400мм, биіктігі-1650мм.

- 4. Тауарларды тиеу және жеткізу бойынша, саны, кезеңділігі, жеткізу мерзімі мен орны, персоналды оқыту бойынша шарттар: тауарды жеткізу шарт заңды күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде толық көлемде жүзеге асырылады. Орнату, монтаждау, қаптау және бірінші іске қосу өнім беруші өкілінің қатысуымен жүргізіледі, содан кейін Тапсырыс беруші көрсетілген тауарды қабылдайды және барлық тиісті құжаттамаға қол қояды.

- 5. Тауардың сапасы мен қауіпсіздігінің көрсеткіштерін, оның шыққан жерін көрсету: жеткізілетін тауар сертификатталуы және ҚР нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес қауіпсіздік нормаларына сәйкес келуі тиіс. Шығарылған елі – Қазақстан Республикасы

- 6. Тапсырыс берушіге тауармен бірге құжаттаманы және шығыс материалдарының қажетті санын беру шарттары: көрсетілген тауармен бірге оның шығу тегін, сапасын, қауіпсіздік нормаларына сәйкестігін растайтын құжаттар, көрсетілген тауарға арналған паспорт, сондай-ақ жеткізілетін тауарға кепілдіктің қолданылу мерзімін көрсете отырып, кепілдік міндеттеме берілуі тиіс. Тауар жиынтығына келесі жиынтықтаушы және ілеспе материалдар кіруі тиіс:

- 1) Ø100 – 2 дана ысырма,

- 2) спиртті термометр-1 дана,

- 3) Ø50-2 дана,

- 4) Кран – Ø15-2 дана,

- 5) манометр-1 дана,

- 6) табақты асбест-16 парақ,

- 7) кірпіш-3000 дана, цемент-10 қап,

- 8) құм-400кг,

- 9) саз-1000 кг,

- 10) темір парағы 5-3,2 м. кв,

- 11) тұтас тартылған жапсарсыз құбыр Ø159.(5) - 14 метр,

- 12) тұтас тартылған жапсарсыз құбыр Ø133.(5) - 11 метр,

- 13) тұтас тартылған жіксіз құбыр Ø108.(5) - 12 метр,

- 14) тұтас тартылған жапсарсыз құбыр Ø89.(5) - 30 метр,

- 15) тұтас тартылған жапсарсыз құбыр Ø76.(5) - 38 метр,

- 16) тұтас тартылған жіксіз құбыр Ø57.(5) – 96 метр,

- 17) 63х63 бұрышы-18 метр,

- 18) Ø100-4 бөлу,

- 19) бөлу Ø 80-4,

- 20) жару клапаны-1 дана

- 7. Кепілдік және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету шарттары (мерзімі, орны): кепілдік қызмет көрсету мерзімі қазандық жабдығын пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды қабылдаған сәттен бастап 36 айды құрайды. Кепілдік қызмет көрсету қазандық орнатылған жерде жүзеге асырылады, ал мұндай мүмкіндік болмаған жағдайда бөлшектеу және монтаждау жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

- Лот № 2 "Желдеткіш үрлеу»

- 1. Тауардың сипаттамасы (функционалдық сипаттамалары және тұтынушылық қасиеттері): электр қозғалтқышы бар қазандық үрлеу желдеткіші

- 2. Тауардың мақсаты және пайдалану мақсаты: жылыту маусымы кезінде қазандықтың толық қуатты жұмыс істеуі мақсатында істен шыққан қазандықты ауыстыру және толық жинақтау үшін

- 3. Тауардың қажетті техникалық сипаттамасы, өлшемдері, қаптамасы: "ұлу" корпусымен және қуаты 2,2 кВт, 3000 айн/мин электр қозғалтқышы бар қатты отынмен босататын қазандыққа арналған ауа үрлеу желдеткіші

- 4. Тауарларды тиеу және жеткізу бойынша, саны, кезеңділігі, жеткізу мерзімі мен орны, персоналды оқыту бойынша шарттар: тауарды жеткізу шарт заңды күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде толық көлемде жүзеге асырылады. Орнату, монтаждау және бірінші іске қосу өнім беруші өкілінің қатысуымен жүргізіледі, содан кейін Тапсырыс беруші көрсетілген тауарды қабылдайды және барлық тиісті құжаттамаға қол қояды.

- 5. Тауардың сапасы мен қауіпсіздігінің көрсеткіштерін, оның шыққан жерін көрсету: жеткізілетін тауар сертификатталуы және ҚР нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес қауіпсіздік нормаларына сәйкес келуі тиіс. Шығарылған елі – Қазақстан Республикасы

- 6. Тапсырыс берушіге тауармен бірге құжаттаманы және шығыс материалдарының қажетті санын беру шарттары: көрсетілген тауармен бірге оның шығу тегін, сапасын, қауіпсіздік нормаларына сәйкестігін растайтын құжаттар, көрсетілген тауарға арналған паспорт, сондай-ақ жеткізілетін тауарға кепілдіктің қолданылу мерзімін көрсете отырып, кепілдік міндеттеме берілуі тиіс.

- 7. Кепілдік және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету шарттары (мерзімі, орны): кепілдік қызмет көрсету мерзімі Тапсырыс беруші тауарды қабылдаған сәттен бастап, осы желдеткішті пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, 36 айды құрайды. Кепілдік қызмет көрсету осы желдеткіш орнатылған жерде жүзеге асырылады, ал мұндай мүмкіндік болмаған жағдайда бөлшектеу және монтаждау жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Күні «___»__________2020 ж.

Директордың орынбасары _______________ Б.А.Казбекова

М.О.