Приложение 3

к Типовой конкурсной документации по выбору поставщика товаров и услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка

Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика товаров организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка

Лот №1 «Котёл отопительный»

1. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства): Котёл водогрейный трубчатый  колосниковый не требующий обмуровки для котельной на твёрдом топливе

2. Назначение товара и цели использования: Для замены высешедшего из строя и доукомплектования котельной в целях полномощной работы котельной во время отопительного сезона

3. Необходимые технические характеристики товара, размеры, упаковка:

Номинальная теплопроизводительность – 0,5 МВт

Отапливаемая площадь – 5000 м2

Вид топлива – каменный уголь

Габаритные размеры (Д х Ш х В) – 2140 х 1430 х 2120 мм

4. Условия по отгрузке и доставке товаров, по количеству, периодичности, сроку и месту поставок, обучению персонала: Поставка товара осуществляется в течении 30 календарных дней в полном объеме со дня вступления договора в законную силу. Установка, монтаж и первый пуск производится в присутствии представителя поставщика, после чего заказчик принимает указанный товар и подписывает всю соответствующую документацию.

5. Указание показателей качества и безопасности товара, его места происхождения: Поставляемый товар должен быть сертифицирован и соответствовать нормам безопасности, согласно нормативно-правовым актам РК. Страна происхождения – Республика Казахстан

6. Условия передачи заказчику вместе с товаром документации и необходимого количества расходных материалов: Вместе с указанным товаром должны быть предоставлены документы, подтверждающие его происхождение, качество, соответствие нормам безопасности, паспорт на указанный товар,  а так же гарантийное обязательствос указанием срока действия гарантии на поставляемый товар. В комплектацию товара должны входить следущие комплектующие и сопутствующие материалы:

- задвижка Ø100 – 2шт,

- термометр спиртовой – 1шт,

- кран Ø50 – 2шт,

- кран – Ø15 – 1шт,

- манометр – 1шт,

- отвод Ø100- 4,

- взрывной клапан – 1 шт.

- фланец Ø100- 4 шт.

- Листы железа толщиной - 0,5 мм, размером 50*60 см для привязки котла к борову – 4 шт.

7. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания (срок, место): Срок гарантийного обслуживания составляет 60 месяцев с момента приёма товара заказчиком при условии соблюдения правил пользования котельным оборудованием. Гарантийное обслуживание осуществляется на месте установки котла, а при отсутствии такой возможности то демонтаж и монтаж осуществляется за счёт поставщика

Дата «___»___________2021 г.

Директор  __________________ Казбекова Б.А.

М.П.

Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға                        3-қосымша

- Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарларын жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма

- Лот №1 "Жылыту қазандығы»

- 1. Тауардың сипаттамасы (функционалдық сипаттамалары және тұтынушылық қасиеттері): Қатты отынмен жұмыс істейтін қазандыққа төсемді қажет етпейтін құбырлы ыстық су торлы қазандық

- 2. Тауардың мақсаты және пайдалану мақсаты: жылыту маусымы кезінде қазандықтың толық қуатты жұмыс істеуі мақсатында істен шыққан қазандықты ауыстыру және толық жинақтау үшін

- 3. Тауардың қажетті техникалық сипаттамалары, өлшемдері, орамасы:

- Жылытудың номиналды қуаты - 0,5 МВт

- Жылытылатын ауданы - 5000 м2

- Отын түрі - тас көмір

- Жалпы өлшемдер (Ұ x Е x Б) - 2140 x 1430 x 2120 мм

- 4. Тауарларды тиеу және жеткізу бойынша, саны, кезеңділігі, жеткізу мерзімі мен орны, персоналды оқыту бойынша шарттар: тауарды жеткізу шарт заңды күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде толық көлемде жүзеге асырылады. Орнату, монтаждау, қаптау және бірінші іске қосу өнім беруші өкілінің қатысуымен жүргізіледі, содан кейін Тапсырыс беруші көрсетілген тауарды қабылдайды және барлық тиісті құжаттамаға қол қояды.

- 5. Тауардың сапасы мен қауіпсіздігінің көрсеткіштерін, оның шыққан жерін көрсету: жеткізілетін тауар сертификатталуы және ҚР нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес қауіпсіздік нормаларына сәйкес келуі тиіс. Шығарылған елі – Қазақстан Республикасы

- 6. Тапсырыс берушіге тауармен бірге құжаттаманы және шығыс материалдарының қажетті санын беру шарттары: көрсетілген тауармен бірге оның шығу тегін, сапасын, қауіпсіздік нормаларына сәйкестігін растайтын құжаттар, көрсетілген тауарға арналған паспорт, сондай-ақ жеткізілетін тауарға кепілдіктің қолданылу мерзімін көрсете отырып, кепілдік міндеттеме берілуі тиіс. Тауар жиынтығына келесі жиынтықтаушы және ілеспе материалдар кіруі тиіс:

- 1) Ø100 – 2 дана ысырма,

- 2) спиртті термометр-1 дана,

- 3) Ø50-2 дана,

- 4) Кран – Ø15-1 дана,

- 5) манометр-1 дана,

- 6) Ø100-4 бөлу,

- 7) жару клапаны-1 дана

- 8) фланец Ø100 - 4 дана.

- 9) Қазанды боровға байлауға арналған қалыңдығы 0,5 мм, көлемі 50 * 60 см темір парақтар - 4 дана.

- 7. Кепілдік және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету шарттары (мерзімі, орны): кепілдік қызмет көрсету мерзімі қазандық жабдығын пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды қабылдаған сәттен бастап 60 айды құрайды. Кепілдік қызмет көрсету қазандық орнатылған жерде жүзеге асырылады, ал мұндай мүмкіндік болмаған жағдайда бөлшектеу және монтаждау жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Күні «___»__________2021 ж.

Директор _______________ Б.А.Казбекова

М.О.