Приложение 4

к Типовой конкурсной документации по выбору поставщика товаров и услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка

Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика товаров организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка

Лот №2 «Услуги по монтажу»

Техническое задание на оказание услуги состоит из следующих этапов:

1) определение конкретной цели получения услуги;

2) определение перечня действий, входящих в состав услуги, позволяющих максимально достигнуть поставленной цели, их объема (количества), сроков оказания услуг;

3) определение уровня необходимой квалификации специалистов, предоставляющих услугу;

4) определение порядка отчетности исполнителя услуг перед заказчиком.

Техническое задание на оказание услуг включает в себя:

1) наименование и цели использования оказываемых услуг с указанием краткой характеристики того, выполнение каких услуг необходимо заказчику:  Услуги по демонтажу,  монтажу обмуровке и производству первого запуска котла на полную мощность.

2) перечень услуг и их объемы (количество) действий, требуемых от исполнителя с учетом реальных потребностей заказчика: Услуги по демонтажу,  монтажу обмуровке и производству первого запуска отопительного котла на полную мощность.

3) виды оказываемых услуг в случае, если закупается несколько однородных видов услуг: Услуги по демонтажу,  монтажу обмуровке и производству первого запуска котла на полную мощность.

4) место оказания услуг с указанием конкретного адреса (адресов): Акмолинская область, Аккольский район, город Акколь;

5) условия выполнения услуг, наличие необходимых материальных, финансовых и трудовых ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору об оказании услуги: наличие необходимых материальных, финансовых и трудовых ресурсов, достаточных для исполнения обязательств. Все специалисты Поставщика задействованные в оказании услуг, должны иметь необходимый уровень квалификации, соответствующий оказываемым услугам;

6) сроки (периоды) оказания услуг с указанием периода (периодов), в течение которого (-ых) оказываются услуги или конкретной календарной даты, к которой будет завершено оказание услуг, или минимально приемлемой для заказчика даты завершения оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель приступит к оказанию услуг: услуги оказывавются в течении месяца со дня вступления договора в законную силу;

7) условия по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров и оборудования: оказание всех сопутствующих услуг осуществляется поставщиком в полном объеме и входит в стоимость услуг;

8) общие требования к оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии оказания услуг, методам и методики оказания услуг: согласно условиям договора и технической документации. Оказываемые услуги должны полностью соответствовать всем требованиям и стандартам установленным законодательством Республики Казахстан;

9) условия безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг. В случае, если от исполнителя в процессе исполнения контракта требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если оказываемые услуги связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей: оказываемые услуги должны полностью соответствовать правилам и требованиям безопасности, установленным законодательством Республики Казахстан;

10) порядок сдачи и приемки результатов услуг. Указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки услуг по каждому этапу выполнения услуг и в целом, содержание отчетной, технической документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля при сдаче услуг): сдача – приемка результатов услуг осуществляется после осуществления первого пробного запуска отопительного котла на полную мощьность и оформляется путем подписания двухсторонних актов выполненных работ (оказанных услуг);

11) условия по передаче заказчику технических документов по завершению и сдаче услуг: по факту оказания услуг Поставщик предоставляет Заказчику счет-фактуру и акт выполненных работ (оказанных услуг);

12) условия технического обучения поставщиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам оказания услуг объектах: не требуется;

13) условия по объему гарантий качества услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период): не требуется;

14) условия по сроку гарантий качества на результаты услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки): 12 месяцев

Дата «___»___________2021г.

Директор __________________ Казбекова Б.А.

М.П.

Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға 4-қосымша

- Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың көрсетілетін қызметтерін жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма

- Лот №2 "Монтаж бойынша қызметтер»

Қызмет көрсетудің техникалық тапсырмасы келесі кезеңдерден тұрады:

1) қызмет көрсетудің нақты мақсатын анықтау;

2) қойылған мақсаттарға, олардың көлеміне (санына), қызмет көрсетудің мерзіміне барынша қол жеткізуге мүмкіндік беретін көрсетілетін қызметтердің құрамына кіретін іс-әрекеттердің тізбесін анықтау;

3) көрсетілетін қызметті ұсынатын мамандардың қажетті біліктілігінің деңгейін анықтау;

4) көрсетілетін қызметті орындаушының тапсырыс беруші алдында есеп беру тәртібін анықтау.

Қызмет көрсетудің техникалық тапсырмасы мыналарды:

1) Тапсырыс берушіге қандай қызметтерді орындау қажет екенін қысқаша сипаттамасын көрсете отырып, көрсетілетін қызметтерді пайдаланудың атауы мен мақсаты: қазанды бөлшектеу, айналдыра монтаждау және толық қуатқа алғашқы іске қосуды өндіру бойынша қызметтер.

2) Тапсырыс берушінің нақты қажеттіліктерін ескере отырып, орындаушыдан талап етілетін қызметтердің тізбесі және олардың іс-қимыл көлемі (саны): жылыту қазанын толық қуатқа бірінші іске қосуды жүргізу және айналдыруды монтаждау, демонтаждау бойынша қызметтер.

3) Егер қызметтердің бірнеше біртектес түрлері сатып алынған жағдайда көрсетілетін қызметтердің түрлері: қазанды бөлшектеу, айналдыруды монтаждау және бірінші іске қосуды толық қуатқа шығару бойынша қызметтер.

4) Нақты мекен-жайы (Мекен-жайы) көрсетілген қызмет көрсету орны: Ақмола облысы, Ақкөл ауданы, Ақкөл қаласы;

5) қызметтерді орындау шарттары, қызмет көрсету туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті қажетті материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарының болуы: міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті қажетті материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарының болуы. Қызметтер көрсетуге тартылған жеткізушінің барлық мамандарының көрсетілетін қызметтерге сәйкес келетін қажетті біліктілік деңгейі болуы тиіс;

6) қызметтер көрсетілетін кезеңді (кезеңдерді) немесе қызметтер көрсету аяқталатын нақты күнтізбелік күнді немесе Тапсырыс беруші үшін ең аз қолайлы қызметтер көрсетуді аяқтау күнін немесе орындаушы қызметтер көрсетуге кірісетін шарт жасасқан (аванс төленген, өзге де сәттен бастап) сәттен бастап мерзімді көрсете отырып, қызметтер көрсету мерзімдері (кезеңдері): қызметтер шарт заңды күшіне енген күннен бастап бір ай ішінде көрсетіледі;

7) ілеспе жұмыстарды орындау, ілеспе қызметтерді көрсету, қажетті тауарлар мен жабдықтарды жеткізу жөніндегі шарттар: барлық ілеспе қызметтерді көрсетуді Өнім беруші толық көлемде жүзеге асырады және қызметтердің құнына кіреді.;

8) қызметтер көрсетуге, олардың сапасына, оның ішінде қызметтер көрсету технологиясына, қызметтер көрсету әдістері мен әдістемесіне қойылатын жалпы талаптар: шарт талаптарына және техникалық құжаттамаға сәйкес. Көрсетілетін қызметтер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген барлық талаптар мен стандарттарға толық сәйкес келуі тиіс;

9) қызметтер көрсету қауіпсіздігінің және қызметтер көрсету нәтижелерінің қауіпсіздігінің шарттары. Егер орындаушыдан келісімшартты орындау процесінде үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілікті сақтандыруды жүзеге асыру талап етілген жағдайда немесе егер көрсетілетін қызметтер адамдардың өмірі мен денсаулығына ықтимал қауіптілікпен байланысты болса: көрсетілетін қызметтер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген қауіпсіздік ережелері мен талаптарына толық сәйкес болуы тиіс.;

10) қызмет нәтижелерін тапсыру және қабылдау тәртібі. Қызметтерді орындаудың әрбір кезеңі бойынша және тұтастай алғанда қызметтерді тапсыруды және қабылдауды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар, әрбір кезең бойынша және тұтастай тапсыруға және ресімдеуге жататын есептік, техникалық құжаттаманың мазмұны көрсетіледі (сынаулар, бақылаулық іске қосу талаптары, қызметтерді тапсыру кезінде техникалық бақылау актілеріне қол қою): қызмет нәтижелерін тапсыру – қабылдау жылу қазандығының толық қуаттылығына бірінші сынақтық іске қосылғаннан кейін жүзеге асырылады және орындалған жұмыстардың (көрсетілген);

11) қызметтерді аяқтау және тапсыру бойынша техникалық құжаттарды Тапсырыс берушіге беру шарттары: қызметтерді көрсету фактісі бойынша өнім беруші Тапсырыс берушіге шот-фактура және орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісін ұсынады);

12) Тапсырыс берушінің персоналды қызмет көрсету нәтижелері бойынша дайындалған объектілерде жұмысқа техникалық оқыту шарттары: талап етілмейді;

13) қызметтер сапасы кепілдігінің көлемі бойынша шарттар (Тапсырыс беруші үшін ең аз қолайлы не Орындаушының кепілдік кезеңінде қатаң белгіленген міндеттері): талап етілмейді;

14) қызмет нәтижелеріне сапа кепілдігінің мерзімі бойынша шарттар (Тапсырыс беруші үшін ең аз қолайлы не қатаң белгіленген мерзімдер): 12 ай.

Күні «___»__________2021 ж.

Директор _______________ Б.А.Казбекова

М.О.