Приложение 3

к Типовой конкурсной документации по выбору поставщика товаров и услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка

**Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика товаров организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства). | Назначение товара и цели использования | Необходимые технические характеристики товара, размеры, упаковка. | Условия по отгрузке и доставке товаров, по количеству, периодичности, сроку и месту поставок, обучению персонала | Указание показателей качества и безопасности товара, его места происхождения | Условия передачи заказчику вместе с товаром документации и необходимого количества расходных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Каменный уголь | Для обеспечения тепловой энергией зданий и сооружений  | Твердое топливо (каменный уголь): влага на рабочее топливо до 9%; теплота сгорания топлива не менее 4200 Ккал/кг; зольность не более 38%; гранулированный состав 0-300мм; класс радиационной безопасности - первый. | Поставка товара должна осуществляться транспортом поставщика до склада заказчика в срок до 25.09.2023 года. В стоимость товара входит доставка и буртовка во время подвоза. | Предоставление сертификата соответствия | Счет-фактура, накладная |
| Каменный уголь | Для обеспечения тепловой энергией жилых домов | Твердое топливо (каменный уголь): влага на рабочее топливо до 9%; теплота сгорания топлива не менее 4200 Ккал/кг; зольность не более 38%; гранулированный состав 0-300мм; класс радиационной безопасности - первый. | Поставка товара должна осуществляться транспортом поставщика до склада заказчика в срок до 25.09.2023 года. В стоимость товара входит доставка и буртовка во время подвоза. | Предоставление сертификата соответствия | Счет-фактура, накладная |

Дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 год

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Казбекова Б.А.

 М.П.

Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға 3-қосымша

**Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарларын жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тауардың сипаттамасы (функционалдық сипаттама мен тұтынушылық қасиеттері) | Тауардың қажеттілігі және пайдалану мақсаты | Тауардың қажетті техникалық сипаттамасы, өлшемі, қаптамасы | Тауарды тиеу және жеткізу бойынша, саны, кезеңділігі, мерзімі және жеткізу орны, персоналды оқыту бойынша шарттар | Тауардың сапалық көрсеткіші және қауіпсіздігі, шыққан жеріне қойылатын нұсқау | Шығыс материалдардың қажетті санына және тауармен бірге тапсырыс берушіге берілетін құжаттарға қойылатын шарттар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тас көмір | Ғимараттар мен құрылыстарды жылу энергиясын қамтамасыз ету | Қатты отын (көмір): 9% -ға дейін жұмыс істейтін мұнай ылғал; 4200 ккал / кг кем емес, отын жылу құны; артық емес 38% -дан күл мазмұны; түйіршікті тұжырымы 0-300mm; радиациялық қауіпсіздік класы - бірінші. | Тауарды жеткізу өнім берушінің көлігімен тапсырыс берушінің қоймасына дейін 25.09.2023 жылға дейін жүзеге асырылуы тиіс. Тауардың құнына жеткізу кіреді және буртовка уақытында тасу. | Сәйкестік сертификаты қамтамасыз ету | Шот-фактура, жүкқұжаты |
| Тас көмір | Тұрғын үйлерді жылу энергиясымен қамтамасыз ету | Қатты отын (көмір): 9% -ға дейін жұмыс істейтін мұнай ылғал; 4200 ккал / кг кем емес, отын жылу құны; артық емес 38% -дан күл мазмұны; түйіршікті тұжырымы 0-300mm; радиациялық қауіпсіздік класы - бірінші. | Тауарды жеткізу өнім берушінің көлігімен тапсырыс берушінің қоймасына дейін 25.09.2023 жылға дейін жүзеге асырылуы тиіс. Тауардың құнына жеткізу кіреді және буртовка уақытында тасу. | Сәйкестік сертификаты қамтамасыз ету | Шот-фактура, жүкқұжаты |

Күні «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 жыл

Бысшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.А.Казбекова

 М.О.